## 1_Racks_y_Sedes
Sede (Código) | Sede (Nombre) | Planta | Sala | Pasillo / Fila | Código Rack | Nombre Rack | U Totales | Fabricante | Modelo | Responsable | Notas
MAD-DC1 | Madrid Core Datacenter | Planta 1 - Sala Producción Core | Sala 101 - Core & Storage | Pasillo Frío A (Core) | RK-MAD-01 | Rack Core Networking & ODF 01 | 42 | Rittal | VX IT 42U | Carlos Mendoza | Cabecera óptica y switches Core
MAD-DC1 | Madrid Core Datacenter | Planta 1 - Sala Producción Core | Sala 101 - Core & Storage | Pasillo Frío A (Core) | RK-MAD-02 | Rack Compute Virtualización 02 | 42 | Rittal | VX IT 42U | Carlos Mendoza | Nodos Proxmox / VMware conectados por fibra a RK-MAD-01 y RK-MAD-03
MAD-DC1 | Madrid Core Datacenter | Planta 1 - Sala Producción Core | Sala 101 - Core & Storage | Pasillo Frío B (Storage) | RK-MAD-03 | Rack Cabinas SAN & NAS 03 | 42 | Schneider APC | NetShelter SX 42U | Elena Gómez | Cabinas Dell PowerStore, NetApp AFF e IBM FlashSystem
MAD-DC1 | Madrid Core Datacenter | Planta 2 - Cloud & IA | Sala 201 - Clúster Kubernetes | Pasillo Frío C (Cloud) | RK-MAD-04 | Rack K8s Workers & NVMe 04 | 42 | Rittal | VX IT 42U | David Ruiz | Clúster Kubernetes de alta densidad
MAD-DC1 | Madrid Core Datacenter | Planta 2 - Cloud & IA | Sala 201 - Clúster Kubernetes | Pasillo Frío C (Cloud) | RK-MAD-05 | Rack NAS Backup & Archivo 05 | 42 | Rittal | VX IT 42U | David Ruiz | Repositorio inmutable NAS Synology/QNAP/PowerScale
BCN-DC2 | Barcelona Edge 22@ Datacenter | Planta 1 - Sala Principal 22@ | Sala B1 - Producción | Pasillo Frío A (BCN) | RK-BCN-01 | Rack Networking & Firewall BCN 01 | 42 | Rittal | VX IT 42U | Marc Puig | Cabecera de red y seguridad BCN
BCN-DC2 | Barcelona Edge 22@ Datacenter | Planta 1 - Sala Principal 22@ | Sala B1 - Producción | Pasillo Frío A (BCN) | RK-BCN-02 | Rack Storage SAN/NAS & Compute BCN 02 | 42 | Schneider APC | NetShelter SX 42U | Marc Puig | Almacenamiento unificado NetApp y nodos Dell
BCN-DC2 | Barcelona Edge 22@ Datacenter | Planta Sótano - Meet-Me & Telco | Sala B0 - Operadores Fibra | Fila MMR-01 | RK-BCN-03 | Rack Operadores & Dark Fiber BCN 03 | 42 | Rittal | TS IT 42U | Laura Vidal | Interconexión de fibra oscura metropolitana
VAL-DR3 | Valencia Contingencia DRP | Planta 1 - Sala Búnker DRP | Sala V1 - Réplica Síncrona | Pasillo Frío DR-A | RK-VAL-01 | Rack Core & Réplica SAN VAL 01 | 42 | Rittal | VX IT 42U | Sergio Navarro | Cabina Pure Storage y enlaces DWDM
VAL-DR3 | Valencia Contingencia DRP | Planta 1 - Sala Búnker DRP | Sala V1 - Réplica Síncrona | Pasillo Frío DR-A | RK-VAL-02 | Rack Recuperación Desastres VAL 02 | 42 | Rittal | VX IT 42U | Sergio Navarro | Clúster de contingencia y NAS backup

## 2_Equipos_y_Hosts
Código Rack | Unidad U Inicial | Altura (U) | Cara Montaje | Código Equipo | Nombre Dispositivo | Librería | Fabricante | Modelo | Hostname | FQDN | Dirección IP | Máscara de Subred | Gateway | VLAN Gestión | Heartbeat Activo | Método Heartbeat | Puerto Heartbeat | URL Extra Heartbeat | Usuario SSH | Nº Serie | Notas
RK-MAD-01 | 42 | 1 | FRONT | FAN-MAD-01 | Ventiladores Techo Smart ETH 01 | Organizers | Rittal / APC | Ventiladores de Techo 1U (Smart Roof Fan + ETH) | fan-mad01 | fan01.mad.rackdoc.local | 10.10.1.42 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | http | 80 | /status | admin | FAN-2026-001 | Sonda térmica + Ethernet RJ45
RK-MAD-01 | 40 | 1 | FRONT | ODF-MAD-01 | Bandeja Fibra Inter-Rack 24x LC | Organizers | Corning | Patch Panel Fibra Óptica 24x LC Duplex 1U | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | COR-ODF-001 | Cabecera de fibras hacia RK-MAD-02 y RK-MAD-03
RK-MAD-01 | 38 | 1 | FRONT | FW-MAD-01 | Firewall Perimetral FortiGate 200F | Network | Fortinet | FortiGate 200F Next-Gen Firewall | fw-mad01 | fw01.mad.rackdoc.local | 10.10.1.2 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | https | 443 | /login | admin | FG200F-9911 | Clúster HA Activo
RK-MAD-01 | 36 | 1 | FRONT | SW-MAD-CORE1 | Switch Core Fibra 10G/25G | Network | Arista | DCS-7050SX3-48YC8 1U | sw-mad-core1 | sw-core1.mad.rackdoc.local | 10.10.1.10 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | ssh | 22 |  | admin | ARI-7050-01 | Switch de agregación óptica
RK-MAD-01 | 34 | 1 | FRONT | SW-MAD-ACC1 | Switch Acceso PoE+ 48 Bocas | Network | Cisco | Catalyst 9300-48P | sw-mad-acc1 | sw-acc1.mad.rackdoc.local | 10.10.1.11 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | ssh | 22 |  | admin | FCW2401A01 | Gestión y acceso LAN
RK-MAD-01 | 28 | 2 | FRONT | TRAY-MAD-01 | Bandeja Sonda Óptica y Módem (Ocupa 2U) | Organizers | RackDoc Custom | Bandeja Regulable en U (1U por defecto — U Editable) | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | TRAY-001 | Bandeja configurada a 2U de altura
RK-MAD-01 | 4 | 1 | BACK | PDU-MAD-01 | Regleta PDU Trasera Schuko 8 Tomas | Power | APC / Schuko | PDU Regleta Rack 19" 8x Enchufes Schuko + Macho IN | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | PDU-MAD-01 | Montada en cara trasera (BACK)
RK-MAD-02 | 42 | 1 | FRONT | FAN-MAD-02 | Ventiladores Techo Smart ETH 02 | Organizers | Rittal / APC | Ventiladores de Techo 1U (Smart Roof Fan + ETH) | fan-mad02 | fan02.mad.rackdoc.local | 10.10.1.43 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | http | 80 | /status | admin | FAN-2026-002 | Ventilación activa
RK-MAD-02 | 40 | 1 | FRONT | ODF-MAD-02 | Bandeja Fibra 24x LC (Enlace a RK-MAD-01/03) | Organizers | Corning | Patch Panel Fibra Óptica 24x LC Duplex 1U | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | COR-ODF-002 | Puente óptico inter-rack
RK-MAD-02 | 38 | 1 | FRONT | SW-MAD-TOR2 | Switch ToR Compute 48p | Network | Cisco | Catalyst 9300-48P | sw-mad-tor2 | sw-tor2.mad.rackdoc.local | 10.10.1.12 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | ssh | 22 |  | admin | FCW2401A02 | Top of Rack Compute
RK-MAD-02 | 30 | 2 | FRONT | ESX-MAD-01 | Hipervisor VMware / ProLiant DL380 Gen11 | Host - HP | HPE | ProLiant DL380 Gen11 24SFF | esx-mad01 | esx01.mad.rackdoc.local | 10.10.1.51 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 20 | SI | https | 443 | /ui | root | CZ2601001 | Conectado por FC a SAN en RK-MAD-03
RK-MAD-02 | 26 | 2 | FRONT | ESX-MAD-02 | Hipervisor VMware / PowerEdge R760 | Host - Dell | Dell EMC | PowerEdge R760 2U (Dual Xeon) | esx-mad02 | esx02.mad.rackdoc.local | 10.10.1.52 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 20 | SI | https | 443 | /ui | root | DL760-002 | Conectado por fibra a RK-MAD-03
RK-MAD-02 | 2 | 2 | FRONT | UPS-MAD-02 | SAI Doble Conversión 3000VA | Power | APC | Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U | ups-mad02 | ups02.mad.rackdoc.local | 10.10.1.92 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 | 10 | SI | snmp | 161 |  | admin | APC-3000-02 | Respaldo eléctrico Compute
RK-MAD-03 | 40 | 1 | FRONT | ODF-MAD-03 | Bandeja Fibra SAN 24x LC | Organizers | Corning | Patch Panel Fibra Óptica 24x LC Duplex 1U | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | COR-ODF-003 | Recepción fibras desde RK-MAD-01 y RK-MAD-02
RK-MAD-03 | 34 | 2 | FRONT | SAN-DELL-01 | Cabina All-Flash Dell PowerStore 1200T | Storage - SAN | Dell EMC | PowerStore 1200T All-Flash NVMe SAN 2U | san-dell01 | powerstore01.mad.rackdoc.local | 10.10.2.10 | 255.255.255.0 | 10.10.2.1 | 30 | SI | https | 443 | / | admin | PST1200-01 | LUNs producción VMware
RK-MAD-03 | 28 | 4 | FRONT | SAN-NETAPP-01 | Cabina NetApp AFF A400 Dual Controller | Storage - SAN | NetApp | AFF A400 All-Flash SAN 4U (HA Dual Controller) | san-netapp01 | affa400.mad.rackdoc.local | 10.10.2.11 | 255.255.255.0 | 10.10.2.1 | 30 | SI | https | 443 | /sysmgr | admin | NTAP-A400-01 | Cabina crítica 4U
RK-MAD-03 | 22 | 2 | FRONT | SAN-IBM-01 | Cabina IBM FlashSystem 5200 NVMe | Storage - SAN | IBM | FlashSystem 5200 NVMe FC SAN 2U | san-ibm01 | fs5200.mad.rackdoc.local | 10.10.2.12 | 255.255.255.0 | 10.10.2.1 | 30 | SI | https | 443 | / | superuser | IBM-FS52-01 | Bases de datos Oracle/ DB2
RK-MAD-03 | 16 | 2 | FRONT | NAS-SYNO-01 | Servidor NAS Synology RS3621xs+ 12 Bahías | Storage - NAS | Synology | RackStation RS3621xs+ 2U 12-Bay NAS | nas-syno01 | syno01.mad.rackdoc.local | 10.10.2.20 | 255.255.255.0 | 10.10.2.1 | 30 | SI | https | 5001 | / | admin | SYNO-3621-01 | Repositorios NFS y SMB
RK-MAD-04 | 40 | 1 | FRONT | SW-MAD-K8S | Switch Cloud Leaf 25G/100G | Network | Arista | DCS-7050SX3-48YC8 1U | sw-mad-k8s | sw-k8s.mad.rackdoc.local | 10.10.20.10 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1 | 20 | SI | ssh | 22 |  | admin | ARI-K8S-01 | Leaf Switch Planta 2
RK-MAD-04 | 32 | 2 | FRONT | K8S-NODE-01 | Worker IA Supermicro Hyper NVMe | Host - Supermicro | Supermicro | SuperServer 2U Hyper SYS-221H-TNR (8x NVMe) | k8s-node01 | k8s01.mad.rackdoc.local | 10.10.20.51 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1 | 20 | SI | ssh | 22 |  | ubuntu | SM-K8S-01 | Nodo GPU/NVMe
RK-MAD-05 | 30 | 2 | FRONT | NAS-ISILON-01 | Nodo Dell PowerScale F600 NVMe NAS | Storage - NAS | Dell EMC | PowerScale F600 All-Flash NVMe NAS 2U | nas-isilon01 | powerscale01.mad.rackdoc.local | 10.10.20.60 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1 | 30 | SI | https | 8080 | / | root | PS-F600-01 | Data Lake IA & S3
RK-BCN-01 | 42 | 1 | FRONT | FAN-BCN-01 | Ventiladores Techo Smart BCN 01 | Organizers | Rittal / APC | Ventiladores de Techo 1U (Smart Roof Fan + ETH) | fan-bcn01 | fan01.bcn.rackdoc.local | 10.20.1.42 | 255.255.255.0 | 10.20.1.1 | 10 | SI | http | 80 | /status | admin | FAN-BCN-01 | Control térmico BCN
RK-BCN-01 | 38 | 1 | FRONT | SW-BCN-CORE1 | Switch Core BCN 48p | Network | Cisco | Catalyst 9300-48P | sw-bcn-core1 | sw-core1.bcn.rackdoc.local | 10.20.1.10 | 255.255.255.0 | 10.20.1.1 | 10 | SI | ssh | 22 |  | admin | FCW-BCN-01 | Core Switch Barcelona
RK-BCN-02 | 32 | 4 | FRONT | NAS-NETAPP-BCN | Cabina Unificada NetApp FAS8300 4U | Storage - NAS | NetApp | FAS8300 Unified Enterprise NAS 4U | nas-bcn01 | fas8300.bcn.rackdoc.local | 10.20.1.30 | 255.255.255.0 | 10.20.1.1 | 30 | SI | https | 443 | / | admin | NTAP-BCN-01 | Almacenamiento corporativo BCN
RK-BCN-02 | 24 | 2 | FRONT | SRV-BCN-01 | Servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 BCN | Host - HP | HPE | ProLiant DL380 Gen11 24SFF | srv-bcn01 | srv01.bcn.rackdoc.local | 10.20.1.51 | 255.255.255.0 | 10.20.1.1 | 20 | SI | https | 443 | / | Administrator | CZ-BCN-051 | Host principal Barcelona
RK-BCN-03 | 40 | 1 | FRONT | ODF-BCN-MMR | Cabecera Fibra Oscura Operadores 24x LC | Organizers | Corning | Patch Panel Fibra Óptica 24x LC Duplex 1U | [6 empty] | NO | icmp | 22 |  | admin | ODF-MMR-01 | Planta Sótano Meet-Me Room
RK-VAL-01 | 34 | 3 | FRONT | SAN-PURE-VAL | Cabina Pure Storage FlashArray//X50 R4 3U | Storage - SAN | Pure Storage | FlashArray//X50 R4 All-NVMe SAN 3U | san-val01 | purex50.val.rackdoc.local | 10.30.1.20 | 255.255.255.0 | 10.30.1.1 | 30 | SI | https | 443 | / | pureuser | PURE-X50-01 | Réplica ActiveCluster DRP
RK-VAL-02 | 30 | 2 | FRONT | NAS-QNAP-VAL | Cabina QNAP ZFS All-Flash TS-h1290FX | Storage - NAS | QNAP | TS-h1290FX ZFS All-Flash U.2 NVMe NAS 2U | nas-val01 | qnap01.val.rackdoc.local | 10.30.1.30 | 255.255.255.0 | 10.30.1.1 | 30 | SI | https | 8080 | / | admin | QNAP-VAL-01 | Backup DRP Valencia

## 3_Conexiones_y_Fibras
Rack Origen | Equipo Origen | Boca Origen | Rack Destino | Equipo Destino | Boca Destino | Tipo de Cable | Color Hex | Etiqueta / Circuito | VLAN | Longitud (m)
RK-MAD-01 | FAN-MAD-01 | ETH1 | RK-MAD-01 | SW-MAD-ACC1 | 1 | utp_cat6a | #2563EB | Telemetría Ventilador Techo -> SW-MAD-ACC1 | 10 | 1.5
RK-MAD-01 | FW-MAD-01 | F1 | RK-MAD-01 | SW-MAD-CORE1 | SFP1 | fiber_om4 | #0284C7 | Uplink Óptico 10G Firewall -> Core | 10 | 2
RK-MAD-01 | SW-MAD-CORE1 | SFP2 | RK-MAD-01 | ODF-MAD-01 | LC1 | fiber_om4 | #0284C7 | Puente Óptico Core -> ODF-MAD-01 | 10 | 1.5
RK-MAD-01 | SW-MAD-ACC1 | PSU1 | RK-MAD-01 | PDU-MAD-01 | SCHUKO-1 | power_ac | #DC2626 | Alimentación Front<->Back SW-MAD-ACC1 -> PDU Trasera |  | 1.8
RK-MAD-01 | ODF-MAD-01 | R-LC1 | RK-MAD-02 | ODF-MAD-02 | R-LC1 | fiber_om4 | #0284C7 | Troncal Fibra OM4 Inter-Rack RK-MAD-01 <-> RK-MAD-02 | 20 | 12
RK-MAD-01 | ODF-MAD-01 | R-LC2 | RK-MAD-03 | ODF-MAD-03 | R-LC1 | fiber_os2 | #F59E0B | Troncal Fibra OS2 Inter-Rack RK-MAD-01 <-> RK-MAD-03 | 30 | 15
RK-MAD-02 | ESX-MAD-01 | SFP1 | RK-MAD-03 | SAN-DELL-01 | FC1 | fiber_om4 | #0284C7 | Fibre Channel 32G Inter-Rack ESX-MAD-01 -> PowerStore SAN | 30 | 10
RK-MAD-02 | ESX-MAD-02 | SFP1 | RK-MAD-03 | SAN-NETAPP-01 | FC1 | fiber_om4 | #7C3AED | Fibre Channel 32G Inter-Rack ESX-MAD-02 -> NetApp AFF A400 | 30 | 10
RK-BCN-01 | SW-BCN-CORE1 | SFP49 | RK-BCN-02 | NAS-NETAPP-BCN | 25G-1 | fiber_om4 | #0284C7 | Enlace 25GbE Inter-Rack BCN Core -> NetApp FAS8300 | 30 | 8

## 4_Instrucciones_y_Librerias
Campo / Columna | Descripción y Valores Permitidos | Ejemplo
1_Racks_y_Sedes | Crea o actualiza múltiples Datacenters (Sedes), Plantas, Salas, Pasillos y Racks (incluyendo sus tomas exteriores eléctricas y de fibra). | MAD-DC1 / BCN-DC2 / VAL-DR3
2_Equipos_y_Hosts | Monta automáticamente Switches, Firewalls, Servidores, Cabinas Storage - SAN, Cabinas Storage - NAS, Ventiladores de Techo 1U con ETH y Bandejas con U editables. | SAN-DELL-01, FAN-MAD-01, TRAY-MAD-01
3_Conexiones_y_Fibras | Conecta automáticamente cables UTP, fibras ópticas y enchufes tanto dentro del mismo Rack (Front<->Front o Front<->Back) como entre distintos Racks (Inter-Rack). | RK-MAD-02 -> RK-MAD-03
Librerías Soportadas | Network ¦ Storage - SAN ¦ Storage - NAS ¦ Host - HP ¦ Host - Dell ¦ Host - Supermicro ¦ Organizers ¦ Power | Storage - SAN